## Slide 1: Energetische Verbesserung eines Propan-Kühlmöbels
Tim Klebig
Bachelorarbeit

## Slide 2: Auswertung der Messdaten
Bisher:
  Aufarbeitung der Daten per Hand (Makro)
  Auswertung in Excel mithilfe von Diagrammen
Neue Auswertung:
  Via Python
  3 Messdatendateien werden ausgelesen, auf den selben Zeitstempel gebracht und resamplet
  Letzter Kühlzyklus wird erkannt
    Berechnungen mit Mittelwert über 75% des Zyklus (ohne Abtauung)
  Erstellung von Plots und Ausgabe als Vektorgrafiken

## Slide 3: Excell vs Python
Temperatur des Kühlguts

## Slide 4: Excell vs Python
Sättigungstemperaturen

## Slide 5: Python - Coolprop
Log p-h Diagramm für
Coolprop
  Stoffdatenbank
  Funktionen für Berechnungen und Plots

## Slide 6: Modellierung der Verschaltung von Verdampferdurchgängen
Zellenmethode aus dem VDI Wärmeatlas
Bekannte Größen
  Massenströme
  Eingangstemperaturen
  Geometrie
Ziel der Modells:
  Kälteleistung des Verdampfers abhängig von unterschiedlicher Verschaltung von Durchgängen
  Druckabfall über den Verdampfer
  Optimum zwischen Kälteleistung und Druckabfall

## Slide 7
Tim Klebig
E-Mail: tim.klebig@rwth-aachen.de