## Slide 1: Integrated display cabinet

## Slide 5: Norm: Luftgeschwindigkeit zw. 0.1 – 0.2 m/s

## Slide 6: Luftstrom in der Klimakammer bisher

## Slide 7: Modifizierter Luftstrom

## Slide 8: Bestes Ergebnis
Chart: 
Norm Max | 0.2 | 0.2
Norm Min | 0.1 | 0.1
AVE PosA | 0.29139 | 0.29139
AVE PosB | 0.1641 | 0.1641
AVE PosC | 0.0024833 | 0.0024833

## Slide 9: Anordnung der Prüfpakete und Sensoren

## Slide 10: Temperaturen der M-Pakete
M1
M2
H2
Minimal Temperature

## Slide 11: Temperaturverteilung
Vorne Hinten

## Slide 12: Leistungsverlust durch Löslichkeit des Öles

## Slide 13: Folgende Tests mit neuem Verdampfer
Initial Design
Circuit Optimization
New Design?

## Slide 14: Derzeitige Arbeit
Modellbildung mit EES
  Optimum zwischen Druckabfall und maximaler Verdampferleistung gesucht
Automatische Auswertung der Messdaten mit Python