## Slide 1
Status Review
15.01.2018

## Slide 2: Last week:
Further work on Python and modelling script
Took tests over the weekend  much better results with less oil in comp

## Slide 3: Test 50 (TCOND=35°C, Hatcol) results
Product Temp [°C] |  |  |  | C1 | C2 | C3
AVG | MAX | MIN | MEDIAN | xcd,out (mselect) | xcd,out (mselect) | xcd,out (mselect)
5.61 | 10.99 | 0.60 | 5.57 | 18% | 13% | 17%
Chart: Evap C2
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
1 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 
2 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 
3 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 
4 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 8.1 | 9.2 | 10.2 | 
5 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 
6 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 
7 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.1 | 11.0 | 
8 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 
2 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 
3 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 
4 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 
5 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 
6 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 7.0 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 
7 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 
8 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 

## Slide 4: Python plots

## Slide 5: Comparable data:
TCOND | GEN 2 | GEN 3 | GEN 3 TK | tdefrost
35 | Test 18 | Test 35 | This week | 4h
55 | Test 26 | Test 36 | This week | 4h
TCOND | GEN 3 | GEN 3 TK | tdefrost
35 | Test 35 | Test 43 | 4h
55 | Test 36 | Test 45 | 4h
Gen2 to Gen3
Gen3 3MAF to HATCOL
Gen3 HATCOL Filling
TCOND | GEN 3 Tk | GEN 3 TK | tdefrost
35 | Test 43 | This week | 4h
55 | Test 45 | This week | 4h

## Slide 6
Evaporator Design Comparison
2.1 IN
3.1 IN
3.4
2.4
3.8
2.9
2.12 OUT
3.5
2.5
2.8
1.9
3.12 OUT
1.5
1.12 OUT
3.9
1.4
1.1 IN
1.8
1.1 IN
3.4
1.8
2.4
3.8
2.9
1.4
3.5
2.5
2.8
1.9
1.5
3.9
1
2
3
4
16
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
from Lidl (AHT new design?)
Original AHT
2.1
1.1
3.1
3.4
1.8 IN
2.4
3.8 IN
2.9
2.12 OUT
1.4
3.5
2.5
2.8 IN
1.9
3.12 OUT
1.5
1.12 OUT
3.9
Modified AHT
3.1 IN
2.1 IN
1.12 OUT
3.12 OUT
2.12 OUT
1
2
3
4
16
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 7: To-Do: