## Example
[11 empty] | coeff# | Kinematic Visc | Press | Density
[11 empty] | a1 | 19.3145 | 5.4186 | 1.2115
[11 empty] | a2 | -3.1118 | -1539.69 | -0.00083845
[11 empty] | a3 | 0 | 68731.9 | 1.8236e-07
[11 empty] | a4 | 5.5115 | 1.8589 | 0.045603
[11 empty] | a5 | -1.7502 | -892.732 | -0.0046536
[9 empty] | 2.4029e-14 |  | a6 | 0 | 99709.4 | 6.9774e-06
[11 empty] | a7 | 113.4 | -0.018774 | -1.3231
[8 empty] | "SS"= | 3.0024e-15 | 2.1027e-14 | a8 | -20.4606 | -141.491 | 0.011045
[11 empty] | a9 | 0 | 17125.9 | -1.9387e-05
μ | Ln(Ln(μ+0.7+e^(-μ)Ko(μ+1.244068))) | =visc1+visc2*LN(T)+visc3*LN(T)^2+w*(visc4+visc5*LN(T)+visc6*LN(T)^2)+w^2*(visc7+visc8*LN(T)+visc9*LN(T)^2) | ω | T(K) | T(°C) | P (bar) | Log(P)= | pres eqn | visc (diff)2 | P (diff)2 | ρ= |  |  |  | Evap T | Evap P | Oil T | Dilution | Density | Oil volume (L) | mR290
49.8947 | 1.3671 | 1.3671 | 0.035916 | 303.15 | 30 | 2.9146 | 0.46458 | 0.46458 | 5.47e-24 | 6.2496e-20 | 0.94841 |  |  |  | -15 | 2.9146 | 30 | 0.035916 | 0.94841 | 0.739 | 25.1724
42.9549 | 1.3287 | 1.3287 | 0.04395 | 303.15 | 30 | 3.4512 | 0.53797 | 0.53797 | 3.7168e-16 | 3.4129e-16 | 0.94275 |  |  |  | -10 | 3.4512 | 30 | 0.04395 | 0.94275 | 0.739 | 30.6192
35.7661 | 1.2799 | 1.2799 | 0.054049 | 303.15 | 30 | 4.0589 | 0.6084 | 0.6084 | 4.9918e-17 | 7.1804e-17 | 0.93568 |  |  |  | -5 | 4.0589 | 30 | 0.054049 | 0.93568 | 0.739 | 37.3727 | 23.7689
63.248 | 1.4251 | 1.4251 | 0.046507 | 293.15 | 20 | 2.9146 | 0.46458 | 0.46458 | 9.5326e-18 | 9.1358e-18 | 0.94849 |  |  |  | -15 | 2.9146 | 20 | 0.046507 | 0.94849 | 0.739 | 32.598
50.368 | 1.3694 | 1.3694 | 0.05827 | 293.15 | 20 | 3.4512 | 0.53797 | 0.53797 | 1.2968e-16 | 1.0661e-15 | 0.94034 |  |  |  | -10 | 3.4512 | 20 | 0.05827 | 0.94034 | 0.739 | 40.4923
37.8333 | 1.2951 | 1.2951 | 0.073735 | 293.15 | 20 | 4.0589 | 0.6084 | 0.6084 | 5.885e-18 | 2.8357e-17 | 0.92973 |  |  |  | -5 | 4.0589 | 20 | 0.073735 | 0.92973 | 0.739 | 50.6606
72.1857 | 1.456 | 1.456 | 0.064181 | 283.15 | 10 | 2.9146 | 0.46458 | 0.46458 | 8.9174e-18 | 6.3918e-18 | 0.94401 |  |  |  | -15 | 2.9146 | 10 | 0.064181 | 0.94401 | 0.739 | 44.7746
49.5871 | 1.3655 | 1.3655 | 0.083508 | 283.15 | 10 | 3.4512 | 0.53797 | 0.53797 | 1.3186e-17 | 1.0056e-17 | 0.93095 |  |  |  | -10 | 3.4512 | 10 | 0.083508 | 0.93095 | 0.739 | 57.4516
30.3214 | 1.2339 | 1.2339 | 0.11102 | 283.15 | 10 | 4.0589 | 0.6084 | 0.6084 | 2.3905e-15 | 1.949e-14 | 0.91268 |  |  |  | -5 | 4.0589 | 10 | 0.11102 | 0.91268 | 0.739 | 74.8827
38.0347 | 1.2966 | 1.2966 | 0.028985 | 313.15 | 40 | 2.9146 | 0.46458 | 0.46458 | 1.8777e-17 | 3.4063e-19 | 0.94594 |  |  |  | -15 | 2.9146 | 40 | 0.028985 | 0.94594 | 0.739 | 20.2623
34.2616 | 1.2681 | 1.2681 | 0.034891 | 313.15 | 40 | 3.4512 | 0.53797 | 0.53797 | 4.3309e-20 | 3.206e-18 | 0.94174 |  |  |  | -10 | 3.4512 | 40 | 0.034891 | 0.94174 | 0.739 | 24.2823
30.2277 | 1.233 | 1.233 | 0.042102 | 313.15 | 40 | 4.0589 | 0.6084 | 0.6084 | 4.2469e-18 | 1.6395e-20 | 0.93662 |  |  |  | -5 | 4.0589 | 40 | 0.042102 | 0.93662 | 0.739 | 29.1413
37.564 | 1.2932 | 1.7922 | 0.015006 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.18569 | 0.24896 | #NUM! | 0.98557
28.4204 | 1.2153 | 1.7656 | 0.021096 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.037425 | 0.30283 | #NUM! | 0.98133
28.4205 | 1.2153 | 1.7656 | 0.021096 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.037424 | 0.30283 | #NUM! | 0.98133
29.6317 | 1.2274 | 1.6775 | 0.041167 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.21445 | 0.2026 | #NUM! | 0.96749
21.987 | 1.1384 | 1.6792 | 0.040774 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.2112 | 0.29246 | #NUM! | 0.96776
30.816 | 1.2385 | 1.769 | 0.020327 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.052938 | 0.28141 | #NUM! | 0.98187
19.7478 | 1.1046 | 1.5774 | 0.06364 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.35069 | 0.2236 | #NUM! | 0.95223
71.0274 | 1.4523 | 1.6796 | 0.040684 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.21045 | 0.051673 | #NUM! | 0.96782
67.4532 | 1.4403 | 1.6889 | 0.038581 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.19227 | 0.061822 | #NUM! | 0.96926
63.9212 | 1.4276 | 1.6974 | 0.036663 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.17451 | 0.072784 | #NUM! | 0.97058
60.4724 | 1.4143 | 1.7051 | 0.034908 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.15713 | 0.084542 | #NUM! | 0.97179
57.1362 | 1.4006 | 1.7122 | 0.033298 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.14013 | 0.097079 | #NUM! | 0.97289
53.933 | 1.3865 | 1.7187 | 0.031816 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.12351 | 0.11038 | #NUM! | 0.97391
50.8755 | 1.372 | 1.7247 | 0.030449 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.10724 | 0.12443 | #NUM! | 0.97486
47.9711 | 1.3571 | 1.7302 | 0.029184 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.091311 | 0.1392 | #NUM! | 0.97573
45.2225 | 1.3421 | 1.7354 | 0.028012 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.07572 | 0.1547 | #NUM! | 0.97654
42.6295 | 1.3268 | 1.7402 | 0.026923 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.060454 | 0.1709 | #NUM! | 0.97729
40.1891 | 1.3113 | 1.7446 | 0.025909 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.045502 | 0.18778 | #NUM! | 0.978
37.8968 | 1.2956 | 1.7487 | 0.024963 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.030855 | 0.20534 | #NUM! | 0.97865
35.747 | 1.2798 | 1.7526 | 0.024079 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.016504 | 0.22357 | #NUM! | 0.97926
33.7331 | 1.2638 | 1.7562 | 0.023252 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | 0.0024416 | 0.24244 | #NUM! | 0.97984
31.8482 | 1.2478 | 1.7596 | 0.022476 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.011342 | 0.26194 | #NUM! | 0.98037
30.0851 | 1.2317 | 1.7628 | 0.021747 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.024854 | 0.28208 | #NUM! | 0.98088
28.4366 | 1.2155 | 1.7658 | 0.021062 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.038102 | 0.30282 | #NUM! | 0.98136
26.8957 | 1.1993 | 1.7686 | 0.020417 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.051094 | 0.32416 | #NUM! | 0.9818
25.4555 | 1.183 | 1.7713 | 0.019808 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.063836 | 0.34609 | #NUM! | 0.98223
24.1093 | 1.1667 | 1.7738 | 0.019233 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.076335 | 0.3686 | #NUM! | 0.98263
22.8508 | 1.1503 | 1.7761 | 0.01869 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.088599 | 0.39167 | #NUM! | 0.983
21.6741 | 1.1339 | 1.7784 | 0.018176 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.10063 | 0.4153 | #NUM! | 0.98336
20.5734 | 1.1176 | 1.7805 | 0.017688 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.11244 | 0.43947 | #NUM! | 0.9837
19.5434 | 1.1012 | 1.7825 | 0.017225 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.12403 | 0.46417 | #NUM! | 0.98402
18.5792 | 1.0849 | 1.7844 | 0.016786 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.13541 | 0.4894 | #NUM! | 0.98433
17.6762 | 1.0685 | 1.7863 | 0.016368 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.14659 | 0.51515 | #NUM! | 0.98462
16.8299 | 1.0522 | 1.788 | 0.015971 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.15756 | 0.5414 | #NUM! | 0.9849
16.0364 | 1.0359 | 1.7896 | 0.015592 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.16834 | 0.56814 | #NUM! | 0.98516
15.2919 | 1.0196 | 1.7912 | 0.015231 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.17892 | 0.59537 | #NUM! | 0.98541
14.5931 | 1.0033 | 1.7927 | 0.014887 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.18932 | 0.62307 | #NUM! | 0.98565
13.9366 | 0.98713 | 1.7941 | 0.014558 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.19954 | 0.65124 | #NUM! | 0.98588
13.3195 | 0.97095 | 1.7955 | 0.014243 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.20958 | 0.67988 | #NUM! | 0.9861
12.7391 | 0.95481 | 1.7968 | 0.013943 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.21944 | 0.70896 | #NUM! | 0.98631
12.1928 | 0.9387 | 1.7981 | 0.013655 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.22914 | 0.73848 | #NUM! | 0.98651
11.6782 | 0.92265 | 1.7993 | 0.013379 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.23867 | 0.76844 | #NUM! | 0.98671
11.1932 | 0.90663 | 1.8004 | 0.013114 | 273.15 | 0 | 0 | #NUM! | -0.24804 | 0.79882 | #NUM! | 0.98689
Note on J9: Oliver Newton: Goal seek these cells to zero.

## Calculation
coeff# | Press | Density | [7 empty] | coeff# | Kinematic Visc
a1 | 5.4186 | 1.2115 | [7 empty] | a1 | 19.3145
a2 | -1539.69 | -0.00083845 | [7 empty] | a2 | -3.1118
a3 | 68731.9 | 1.8236e-07 | [7 empty] | a3 | 0
a4 | 1.8589 | 0.045603 | [7 empty] | a4 | 5.5115
a5 | -892.732 | -0.0046536 | [7 empty] | a5 | -1.7502
a6 | 99709.4 | 6.9774e-06 | [7 empty] | a6 | 0
a7 | -0.018774 | -1.3231 | [7 empty] | a7 | 113.4
a8 | -141.491 | 0.011045 | [7 empty] | a8 | -20.4606
a9 | 17125.9 | -1.9387e-05 | [7 empty] | a9 | 0
[10 empty] | fi (constant) | 1.2444
Inputs | R290 | Hatcol4467 | [7 empty] | e | 2.7183
Oil Temp. | °C | K
| -10 | 263.15 | [7 empty] | Oil
Po | Bar | To | °C | [6 empty] | Initial | 2.5 | liters
| 2.62 |  | #NAME? | [6 empty] | Density | 0.90914 | gr/ml
Log (Po) | 0.4183 |  |  | Reference | [5 empty] | Grams (Oil) | 2272.8464
Solubility - Log (Po) | 0.4183 |  |  |  | Solver: Value equal of Log (Po) changing Solubility (wt ref) |  |  |  |  | gr (R290) | 324.2218
(wt ref) | 0.14265
Density
(gr/ml) | 0.90914 | -118.7076
Viscosity it: a1 + a2Loge(T) a3Loge^2(T) +wa4… | #NAME? | -118.7076 |  | Reference
Viscosity dt: | 0.26425 | 1.4425 |  |  | Solver: Value equal of viscosity it changing viscosity (cSt)
(cSt) | 68.1
[13 empty] | R290 | To | Tc | Po | Toil | ρ(gr/ml) | ω (wt ref) | Oil | R290 low side
ρ= | ω | T(K) | P (bar) |  | P (bar) | T | ρ (g/mL) | μ (cSt) | ω |  |  |  |  | (°C) | (°C) | (bar) | (°C) |  |  | (gr) | (gr)
0.8069 | 0.3 | 273.15 | 4.54 |  |  | (°C) |  |  | (wt% R290) |  |  |  |  | -30 | 17 | #NAME? | 40 | 0.95471 | 0.0168 | 2386.775 | 40.0978 | 40
0.7974 | 0.3 | 283.15 | 6.04 |  | 2.62 | -18 | 0.8118 | 7.1 | 32.3% |  |  |  | Envelope | -11 | 17 | #NAME? | 36 | 0.94343 | 0.0367 | 2358.575 | 86.5597 | 36
0.7881 | 0.3 | 293.15 | 7.89 |  | 2.62 | -16 | 0.8538 | 15 | 24.4% |  |  |  |  | 25 | 40 | #NAME? | 52 | 0.88893 | 0.0977 | 2222.325 | 217.1212 | 52
0.7788 | 0.3 | 303.15 | 10.15 |  | 2.62 | -14 | 0.8791 | 24.9 | 19.7% |  |  |  |  | 25 | 40 | #NAME? | 40 | 0.86417 | 0.1482 | 2160.425 | 320.175 | 40
0.7697 | 0.3 | 313.15 | 12.85 |  | 2.62 | -12 | 0.8965 | 36.2 | 16.6% |  |  |  |  | 25 | 60 | #NAME? | 55-61 | 0.8922 | 0.0898 | 2230.5 | 200.2989 | 55
0.7607 | 0.3 | 323.15 | 16.05 |  | 2.62 | -10 | 0.9091 | 47.7 | 14.3% |  |  |  |  | 15 | 70 | #NAME? | 57-66 | 0.8639 | 0.0594 | 2159.75 | 128.2892 | 57
0.7517 | 0.3 | 333.15 | 19.8 |  | 2.62 | -8 | 0.9187 | 58.5 | 12.5% |  |  |  |  | -9 | 70 | #NAME? | 59-72 | 0.9346 | 0.0256 | 2336.5 | 59.8144 | 59
0.7429 | 0.3 | 343.15 | 24.15 |  | 2.62 | -6 | 0.9261 | 68.1 | 11.1% |  |  |  | 53 | -15 | 70 | #NAME? | ? | 0.9408 | 0.023 | 2352 | 54.096 | 53
0.7342 | 0.3 | 353.15 | 29.14 | [9 empty] | 53 | -20 | 70 | #NAME? | ? | 0.94339 | 0.0194 | 2358.475 | 45.7544 | 53
0.7256 | 0.3 | 363.15 | 34.83 | [10 empty] | -30 | 65 | #NAME? | 53 | 0.94741 | 0.0138 | 2368.525 | 32.6856 | 53
[14 empty] | -35 | 50 | #NAME? | 53 | 0.94741 | 0.0138 | 2368.525 | 32.6856 | 53
0.7171 | 0.3 | 373.15 | 41.25 | [10 empty] | -30 | 45 | #NAME? | 53 | 0.94741 | 0.0138 | 2368.525 | 32.6856 | 53
0.865 | 0.2 | 273.15 | 4.02 | [10 empty] | -30 | 35 | #NAME? | 47 | 0.95086 | 0.015 | 2377.15 | 35.6573 | 47
0.8562 | 0.2 | 283.15 | 5.3 | [9 empty] | Sanitary Water | -18 | 62 | #NAME? | 52-60 | 0.94289 | 0.0211 | 2357.225 | 49.7374 | 52
0.8475 | 0.2 | 293.15 | 6.87 | [9 empty] | Design point | -18 | 58 | #NAME? | 52-60 | 0.94289 | 0.0211 | 2357.225 | 49.7374 | 52
0.839 | 0.2 | 303.15 | 8.75 | [9 empty] | Optimization | -5 | 43 | #NAME? | 41-48 | 0.93653 | 0.0412 | 2341.325 | 96.4626 | 41
0.8307 | 0.2 | 313.15 | 10.98 | [9 empty] | HCOP 3.5 (A7/W55) | 0 | 56 | #NAME? | 50-55 | 0.93025 | 0.0407 | 2325.625 | 94.6529 | 50
0.8225 | 0.2 | 323.15 | 13.6 | [9 empty] | Working Conditions | -20 | 57 | #NAME? | 50-60 | 0.94489 | 0.0203 | 2362.225 | 47.9532 | 50
0.8145 | 0.2 | 333.15 | 16.62 | [9 empty] | Working Conditions | 7 | 30 | #NAME? | 42-46 | 0.92 | 0.0636 | 2300 | 146.28 | 42
0.8067 | 0.2 | 343.15 | 20.09
0.799 | 0.2 | 353.15 | 24.03
0.7915 | 0.2 | 363.15 | 28.47
0.7841 | 0.2 | 373.15 | 33.43
0.9281 | 0.1 | 273.15 | 2.94
0.92 | 0.1 | 283.15 | 3.83
0.912 | 0.1 | 293.15 | 4.9
0.9041 | 0.1 | 303.15 | 6.16
0.8964 | 0.1 | 313.15 | 7.62
0.8889 | 0.1 | 323.15 | 9.3
0.8814 | 0.1 | 333.15 | 11.21
0.8741 | 0.1 | 343.15 | 13.35
0.867 | 0.1 | 353.15 | 15.75
0.86 | 0.1 | 363.15 | 18.4
0.8531 | 0.1 | 373.15 | 21.31
0.9615 | 0.05 | 273.15 | 1.9
0.9537 | 0.05 | 283.15 | 2.44
0.9461 | 0.05 | 293.15 | 3.08
0.9385 | 0.05 | 303.15 | 3.82
0.931 | 0.05 | 313.15 | 4.67
0.9237 | 0.05 | 323.15 | 5.63
0.9164 | 0.05 | 333.15 | 6.7
0.9092 | 0.05 | 343.15 | 7.88
0.9022 | 0.05 | 353.15 | 9.17
0.8952 | 0.05 | 363.15 | 10.59
0.8883 | 0.05 | 373.15 | 12.11
0.9814 | 0 | 293.15 | 0
0.9741 | 0 | 303.15 | 0
0.9668 | 0 | 313.15 | 0
0.9596 | 0 | 323.15 | 0
0.9524 | 0 | 333.15 | 0
0.9453 | 0 | 343.15 | 0
0.9382 | 0 | 353.15 | 0
0.9311 | 0 | 363.15 | 0
0.924 | 0 | 373.15 | 0
Note on A32: Independent Term of Viscosity Equation
Note on A33: dt: Dependent Term Viscosity Equation

## Calculation (2.5 l)
Oil
Initial | 2.5 | liters | 0.0025 | m3 | 2500 | ml
Density | 0 | gr/ml
Grams (Oil) | 0
HS Free Volume | 0.98 | liters | 0.00098 | m3
LS Free Volume | 7 | liters | 0.007 | m3
R290 | To | Tc | Po | SH | Toil | Tref | ρref | R290 LD | ρoil | ω | μ | Oil | Max Oil | R290 | Max 290 | Toil
| (°C) | (°C) | (bar) | (K) | (°C) | (°C) | (Kg/m3) | (gr) | (gr/ml) | (wt ref) | (ckts) | (gr) | (gr) | (gr) | (gr) | (°C) | -30 | 45
| -30 | 17 | #NAME? | 10 | 40 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.94841 | 0.035916 | 49.8947 | 2371.0162 | 2463.9269 | 85.1569 | 91.7906 | 40 | -30 | 60
Envelope | -11 | 17 | #NAME? | 10 | 36 | -1 | #NAME? | #NAME? | 0.94275 | 0.04395 | 42.9549 | 2356.867 | 2463.9269 | 103.5833 | 113.2666 | 36 | -20 | 70
| 25 | 40 | #NAME? | 10 | 52 | 35 | #NAME? | #NAME? | 0.93568 | 0.054049 | 35.7661 | 2339.1919 | 2463.9269 | 126.4301 | 140.7808 | 52 | -10 | 70
| 25 | 40 | #NAME? | 10 | 40 | 35 | #NAME? | #NAME? | 0.94849 | 0.046507 | 63.248 | 2371.2239 | 2463.9269 | 110.2774 | 120.1778 | 40
| 25 | 60 | #NAME? | 10 | 55 | 35 | #NAME? | #NAME? | 0.94034 | 0.05827 | 50.368 | 2350.8455 | 2463.9269 | 136.9833 | 152.4561 | 55-61
| 15 | 70 | #NAME? | 10 | 57 | 25 | #NAME? | #NAME? | 0.92973 | 0.073735 | 37.8333 | 2324.3163 | 2463.9269 | 171.3824 | 196.1387 | 57-66
| -9 | 70 | #NAME? | 10 | 59 | 1 | #NAME? | #NAME? | 0.94401 | 0.064181 | 72.1857 | 2360.0313 | 2463.9269 | 151.4701 | 168.9839 | 59-72
53 | -15 | 70 | #NAME? | 10 | 53 | -5 | #NAME? | #NAME? | 0.93095 | 0.083508 | 49.5871 | 2327.3795 | 2463.9269 | 194.3559 | 224.507 | ?
53 | -20 | 70 | #NAME? | 10 | 53 | -10 | #NAME? | #NAME? | 0.91268 | 0.11102 | 30.3214 | 2281.6979 | 2463.9269 | 253.3245 | 307.721 | ?
| -30 | 65 | #NAME? | 10 | 53 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.94594 | 0.028985 | 38.0347 | 2364.8586 | 2463.9269 | 68.5463 | 73.5497 | 53
| -35 | 50 | #NAME? | 10 | 53 | -25 | #NAME? | #NAME? | 0.94174 | 0.034891 | 34.2616 | 2354.3389 | 2463.9269 | 82.1458 | 89.0775 | 53
| -30 | 45 | #NAME? | 10 | 53 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.93662 | 0.042102 | 30.2277 | 2341.5508 | 2463.9269 | 98.5835 | 108.2951 | 53
| -30 | 35 | #NAME? | 10 | 47 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.98557 | 0.015006 | 37.564 | 2463.9269 | 2463.9269 | 36.9735 | 37.5367 | 47
Sanitary Water | -18 | 62 | #NAME? | 10 | 52 | -8 | #NAME? | #NAME? | 0.98133 | 0.021096 | 28.4204 | 2453.3291 | 2463.9269 | 51.7565 | 53.1003 | 52-60
Design point | -18 | 58 | #NAME? | 10 | 52 | -8 | #NAME? | #NAME? | 0.98133 | 0.021096 | 28.4205 | 2453.329 | 2463.9269 | 51.7566 | 53.1004 | 52-60
Optimization | -5 | 43 | #NAME? | 10 | 41 | 5 | #NAME? | #NAME? | 0.96749 | 0.041167 | 29.6317 | 2418.7303 | 2463.9269 | 99.5712 | 105.7867 | 41-48
HCOP 3.5 (A7/W55) | 0 | 56 | #NAME? | 10 | 50 | 10 | #NAME? | #NAME? | 0.96776 | 0.040774 | 21.987 | 2419.4023 | 2463.9269 | 98.649 | 104.735 | 50-55
Working Conditions | -20 | 57 | #NAME? | 10 | 50 | -10 | #NAME? | #NAME? | 0.98187 | 0.020327 | 30.816 | 2454.6651 | 2463.9269 | 49.8965 | 51.124 | 50-60
Working Conditions | 7 | 30 | #NAME? | 10 | 42 | 17 | #NAME? | #NAME? | 0.95223 | 0.06364 | 19.7478 | 2380.5795 | 2463.9269 | 151.5007 | 167.4622 | 42-46
[8 empty] | Max | 0.98557
W = ( gr R290)/(gr R290 + gr Oil)
gr290 = (W.gr Oil)/(1-W)

## Calculation (1.5 l)
Oil
Initial | 1.5 | liters | 0.0015 | m3 | 1500 | ml
Density | 0 | gr/ml
Grams (Oil) | 0
HS Free Volume | 0.98 | liters | 0.00098 | m3
LS Free Volume | 7 | liters | 0.007 | m3
R290 | To | Tc | Po | SH | Toil | Tref | ρref | R290 LD | ρoil | ω | μ | Oil | Max Oil | R290 | Max 290 | Toil
| (°C) | (°C) | (bar) | (K) | (°C) | (°C) | (Kg/m3) | (gr) | (gr/ml) | (wt ref) | (ckts) | (gr) | (gr) | (gr) | (gr) | (°C)
| -30 | 17 | #NAME? | 10 | 40 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.94841 | 0.035916 | 49.8947 | 1422.6097 | 1478.3562 | 51.0942 | 55.0744 | 40
Envelope | -11 | 17 | #NAME? | 10 | 36 | -1 | #NAME? | #NAME? | 0.94275 | 0.04395 | 42.9549 | 1414.1202 | 1478.3562 | 62.15 | 67.9599 | 36
| 25 | 40 | #NAME? | 10 | 52 | 35 | #NAME? | #NAME? | 0.93568 | 0.054049 | 35.7661 | 1403.5151 | 1478.3562 | 75.858 | 84.4685 | 52
| 25 | 40 | #NAME? | 10 | 40 | 35 | #NAME? | #NAME? | 0.94849 | 0.046507 | 63.248 | 1422.7344 | 1478.3562 | 66.1665 | 72.1067 | 40
| 25 | 60 | #NAME? | 10 | 55 | 35 | #NAME? | #NAME? | 0.94034 | 0.05827 | 50.368 | 1410.5073 | 1478.3562 | 82.19 | 91.4737 | 55-61
| 15 | 70 | #NAME? | 10 | 57 | 25 | #NAME? | #NAME? | 0.92973 | 0.073735 | 37.8333 | 1394.5898 | 1478.3562 | 102.8294 | 117.6832 | 57-66
| -9 | 70 | #NAME? | 10 | 59 | 1 | #NAME? | #NAME? | 0.94401 | 0.064181 | 72.1857 | 1416.0188 | 1478.3562 | 90.8821 | 101.3903 | 59-72
53 | -15 | 70 | #NAME? | 10 | 53 | -5 | #NAME? | #NAME? | 0.93095 | 0.083508 | 49.5871 | 1396.4277 | 1478.3562 | 116.6136 | 134.7042 | ?
53 | -20 | 70 | #NAME? | 10 | 53 | -10 | #NAME? | #NAME? | 0.91268 | 0.11102 | 30.3214 | 1369.0187 | 1478.3562 | 151.9947 | 184.6326 | ?
| -30 | 65 | #NAME? | 10 | 53 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.94594 | 0.028985 | 38.0347 | 1418.9152 | 1478.3562 | 41.1278 | 44.1298 | 53
| -35 | 50 | #NAME? | 10 | 53 | -25 | #NAME? | #NAME? | 0.94174 | 0.034891 | 34.2616 | 1412.6034 | 1478.3562 | 49.2875 | 53.4465 | 53
| -30 | 45 | #NAME? | 10 | 53 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.93662 | 0.042102 | 30.2277 | 1404.9305 | 1478.3562 | 59.1501 | 64.9771 | 53
| -30 | 35 | #NAME? | 10 | 47 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.98557 | 0.015006 | 37.564 | 1478.3562 | 1478.3562 | 22.1841 | 22.522 | 47
Sanitary Water | -18 | 62 | #NAME? | 10 | 52 | -8 | #NAME? | #NAME? | 0.98133 | 0.021096 | 28.4204 | 1471.9975 | 1478.3562 | 31.0539 | 31.8602 | 52-60
Design point | -18 | 58 | #NAME? | 10 | 52 | -8 | #NAME? | #NAME? | 0.98133 | 0.021096 | 28.4205 | 1471.9974 | 1478.3562 | 31.054 | 31.8602 | 52-60
Optimization | -5 | 43 | #NAME? | 10 | 41 | 5 | #NAME? | #NAME? | 0.96749 | 0.041167 | 29.6317 | 1451.2382 | 1478.3562 | 59.7427 | 63.472 | 41-48
HCOP 3.5 (A7/W55) | 0 | 56 | #NAME? | 10 | 50 | 10 | #NAME? | #NAME? | 0.96776 | 0.040774 | 21.987 | 1451.6414 | 1478.3562 | 59.1894 | 62.841 | 50-55
Working Conditions | -20 | 57 | #NAME? | 10 | 50 | -10 | #NAME? | #NAME? | 0.98187 | 0.020327 | 30.816 | 1472.799 | 1478.3562 | 29.9379 | 30.6744 | 50-60
Working Conditions | 7 | 30 | #NAME? | 10 | 42 | 17 | #NAME? | #NAME? | 0.95223 | 0.06364 | 19.7478 | 1428.3477 | 1478.3562 | 90.9004 | 100.4773 | 42-46
[8 empty] | Max | 0.98557
W = ( gr R290)/(gr R290 + gr Oil)
gr290 = (W.gr Oil)/(1-W)

## Calculation (1l)
Oil
Initial | 1 | liters | 0.001 | m3 | 1000 | ml
Density | 0 | gr/ml
Grams (Oil) | 0
HS Free Volume | 0.98 | liters | 0.00098 | m3
LS Free Volume | 7 | liters | 0.007 | m3
R290 | To | Tc | Po | SH | Toil | Tref | ρref | R290 LD | ρoil | ω | μ | Oil | Max Oil | R290 | Max 290 | Toil
| (°C) | (°C) | (bar) | (K) | (°C) | (°C) | (Kg/m3) | (gr) | (gr/ml) | (wt ref) | (ckts) | (gr) | (gr) | (gr) | (gr) | (°C)
| -30 | 17 | #NAME? | 10 | 40 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.94841 | 0.035916 | 49.8947 | 948.4065 | 985.5708 | 34.0628 | 36.7163 | 40
Envelope | -11 | 17 | #NAME? | 10 | 36 | -1 | #NAME? | #NAME? | 0.94275 | 0.04395 | 42.9549 | 942.7468 | 985.5708 | 41.4333 | 45.3066 | 36
| 25 | 40 | #NAME? | 10 | 52 | 35 | #NAME? | #NAME? | 0.93568 | 0.054049 | 35.7661 | 935.6767 | 985.5708 | 50.572 | 56.3123 | 52
| 25 | 40 | #NAME? | 10 | 40 | 35 | #NAME? | #NAME? | 0.94849 | 0.046507 | 63.248 | 948.4896 | 985.5708 | 44.111 | 48.0711 | 40
| 25 | 60 | #NAME? | 10 | 55 | 35 | #NAME? | #NAME? | 0.94034 | 0.05827 | 50.368 | 940.3382 | 985.5708 | 54.7933 | 60.9824 | 55-61
| 15 | 70 | #NAME? | 10 | 57 | 25 | #NAME? | #NAME? | 0.92973 | 0.073735 | 37.8333 | 929.7265 | 985.5708 | 68.5529 | 78.4555 | 57-66
| -9 | 70 | #NAME? | 10 | 59 | 1 | #NAME? | #NAME? | 0.94401 | 0.064181 | 72.1857 | 944.0125 | 985.5708 | 60.588 | 67.5936 | 59-72
53 | -15 | 70 | #NAME? | 10 | 53 | -5 | #NAME? | #NAME? | 0.93095 | 0.083508 | 49.5871 | 930.9518 | 985.5708 | 77.7424 | 89.8028 | ?
53 | -20 | 70 | #NAME? | 10 | 53 | -10 | #NAME? | #NAME? | 0.91268 | 0.11102 | 30.3214 | 912.6791 | 985.5708 | 101.3298 | 123.0884 | ?
| -30 | 65 | #NAME? | 10 | 53 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.94594 | 0.028985 | 38.0347 | 945.9435 | 985.5708 | 27.4185 | 29.4199 | 53
| -35 | 50 | #NAME? | 10 | 53 | -25 | #NAME? | #NAME? | 0.94174 | 0.034891 | 34.2616 | 941.7356 | 985.5708 | 32.8583 | 35.631 | 53
| -30 | 45 | #NAME? | 10 | 53 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.93662 | 0.042102 | 30.2277 | 936.6203 | 985.5708 | 39.4334 | 43.3181 | 53
| -30 | 35 | #NAME? | 10 | 47 | -20 | #NAME? | #NAME? | 0.98557 | 0.015006 | 37.564 | 985.5708 | 985.5708 | 14.7894 | 15.0147 | 47
Sanitary Water | -18 | 62 | #NAME? | 10 | 52 | -8 | #NAME? | #NAME? | 0.98133 | 0.021096 | 28.4204 | 981.3316 | 985.5708 | 20.7026 | 21.2401 | 52-60
Design point | -18 | 58 | #NAME? | 10 | 52 | -8 | #NAME? | #NAME? | 0.98133 | 0.021096 | 28.4205 | 981.3316 | 985.5708 | 20.7026 | 21.2402 | 52-60
Optimization | -5 | 43 | #NAME? | 10 | 41 | 5 | #NAME? | #NAME? | 0.96749 | 0.041167 | 29.6317 | 967.4921 | 985.5708 | 39.8285 | 42.3147 | 41-48
HCOP 3.5 (A7/W55) | 0 | 56 | #NAME? | 10 | 50 | 10 | #NAME? | #NAME? | 0.96776 | 0.040774 | 21.987 | 967.7609 | 985.5708 | 39.4596 | 41.894 | 50-55
Working Conditions | -20 | 57 | #NAME? | 10 | 50 | -10 | #NAME? | #NAME? | 0.98187 | 0.020327 | 30.816 | 981.866 | 985.5708 | 19.9586 | 20.4496 | 50-60
Working Conditions | 7 | 30 | #NAME? | 10 | 42 | 17 | #NAME? | #NAME? | 0.95223 | 0.06364 | 19.7478 | 952.2318 | 985.5708 | 60.6003 | 66.9849 | 42-46
[8 empty] | Max | 0.98557
W = ( gr R290)/(gr R290 + gr Oil)
gr290 = (W.gr Oil)/(1-W)

## Summary 2.5-1 l
R290 | 10K SH | [7 empty] | 2.5 liters Oil |  | 1.5 liters Oil |  | 1 liter Oil
To | Tc | Po | Toil | ρref | R290 LS | ρoil | ω | μ | Max. R290 inside Oil | R290 LS | Max. R290 inside Oil | R290 LS | Max. R290 Inside Oil | R290 LS | Ref Charge System | OCR | Oil System
(°C) | (°C) | (bar) | (°C) | (Kg/m3) | (gr) | (gr/ml) | (wt ref) | (ckts) | (gr) | (gr) | (gr) | (gr) | (gr) | (gr) | (Kg) | (%) | (gr) | 1% OCR
-30 | 17 | #NAME? | 40 | #NAME? | #NAME? | 0.94841 | 3.592% | 49.8947 | 91.7906 | #NAME? | 55.0744 | #NAME? | 36.7163 | #NAME? | 0.5 | 1 | 5 | 4% OCR
-11 | 17 | #NAME? | 36 | #NAME? | #NAME? | 0.94275 | 4.395% | 42.9549 | 113.2666 | #NAME? | 67.9599 | #NAME? | 45.3066 | #NAME? | 0.5 | 4 | 20
25 | 40 | #NAME? | 52 | #NAME? | #NAME? | 0.93568 | 5.405% | 35.7661 | 140.7808 | #NAME? | 84.4685 | #NAME? | 56.3123 | #NAME? | 1 | 1 | 10
25 | 40 | #NAME? | 40 | #NAME? | #NAME? | 0.94849 | 4.651% | 63.248 | 120.1778 | #NAME? | 72.1067 | #NAME? | 48.0711 | #NAME? | 1 | 4 | 40
25 | 60 | #NAME? | 55 | #NAME? | #NAME? | 0.94034 | 5.827% | 50.368 | 152.4561 | #NAME? | 91.4737 | #NAME? | 60.9824 | #NAME? | 1.5 | 1 | 15
15 | 70 | #NAME? | 57 | #NAME? | #NAME? | 0.92973 | 7.373% | 37.8333 | 196.1387 | #NAME? | 117.6832 | #NAME? | 78.4555 | #NAME? | 1.5 | 4 | 60
-9 | 70 | #NAME? | 59 | #NAME? | #NAME? | 0.94401 | 6.418% | 72.1857 | 168.9839 | #NAME? | 101.3903 | #NAME? | 67.5936 | #NAME?
-15 | 70 | #NAME? | 53 | #NAME? | #NAME? | 0.93095 | 8.351% | 49.5871 | 224.507 | #NAME? | 134.7042 | #NAME? | 89.8028 | #NAME?
-20 | 70 | #NAME? | 53 | #NAME? | #NAME? | 0.91268 | 11.1% | 30.3214 | 307.721 | #NAME? | 184.6326 | #NAME? | 123.0884 | #NAME?
-30 | 65 | #NAME? | 53 | #NAME? | #NAME? | 0.94594 | 2.899% | 38.0347 | 73.5497 | #NAME? | 44.1298 | #NAME? | 29.4199 | #NAME?
-35 | 50 | #NAME? | 53 | #NAME? | #NAME? | 0.94174 | 3.489% | 34.2616 | 89.0775 | #NAME? | 53.4465 | #NAME? | 35.631 | #NAME?
-30 | 45 | #NAME? | 53 | #NAME? | #NAME? | 0.93662 | 4.21% | 30.2277 | 108.2951 | #NAME? | 64.9771 | #NAME? | 43.3181 | #NAME?
-30 | 35 | #NAME? | 47 | #NAME? | #NAME? | 0.98557 | 1.501% | 37.564 | 37.5367 | #NAME? | 22.522 | #NAME? | 15.0147 | #NAME?
-18 | 62 | #NAME? | 52 | #NAME? | #NAME? | 0.98133 | 2.11% | 28.4204 | 53.1003 | #NAME? | 31.8602 | #NAME? | 21.2401 | #NAME?
-18 | 58 | #NAME? | 52 | #NAME? | #NAME? | 0.98133 | 2.11% | 28.4205 | 53.1004 | #NAME? | 31.8602 | #NAME? | 21.2402 | #NAME?
-5 | 43 | #NAME? | 41 | #NAME? | #NAME? | 0.96749 | 4.117% | 29.6317 | 105.7867 | #NAME? | 63.472 | #NAME? | 42.3147 | #NAME?
0 | 56 | #NAME? | 50 | #NAME? | #NAME? | 0.96776 | 4.077% | 21.987 | 104.735 | #NAME? | 62.841 | #NAME? | 41.894 | #NAME?
-20 | 57 | #NAME? | 50 | #NAME? | #NAME? | 0.98187 | 2.033% | 30.816 | 51.124 | #NAME? | 30.6744 | #NAME? | 20.4496 | #NAME?
7 | 30 | #NAME? | 42 | #NAME? | #NAME? | 0.95223 | 6.364% | 19.7478 | 167.4622 | #NAME? | 100.4773 | #NAME? | 66.9849 | #NAME?

## 1.5 l (New Env. May 2015)
| to |  | tc |  | t1 | [9 empty] | Map -Reference (Non EVI - 3000 rpm) |  |  | 3000-4500 rpm |  | 7200 rpm |  | 6000 rpm |  | 1800 rpm |  | Working Conditions -Reference
[15 empty] | Tv | Tc |  | Tv | Tc | to | tc | to | tc | to | tc | to | tc
3000 | -4.9257 |  | 42.9652 |  | 5.0743 | [9 empty] | (°C) | (°C) |  | (°C) | (°C) | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C
3000 | 0.0053072 |  | 55.9906 |  | 10.0053 | [9 empty] | -30 | 17 |  | -30 | 17 | -30 | 17 | 5 | 70 | -7 | 19 | -20 | 57.3333
3000 | -18.1821 |  | 57.997 |  | -8.1821 | [9 empty] | -30 | 45 |  | -30 | 59 | -30 | 60 | 15 | 65 | -7 | 50 | -18.92 | 56.2222
3000 | -20.9228 |  | 69.9973 |  | -10.9228 | [9 empty] | -10 | 70 |  | -21 | 70 | 10 | 58 | 15 | 37.5 | 25 | 50 | -17.84 | 55.1111
3000 | -30.025 |  | 60.0021 |  | -20.025 | [9 empty] | 15 | 70 |  | 15 | 70 | 10 | 35 |  |  |  |  | -16.76 | 54
3000 | -5.0279 |  | 43.0408 |  | 4.9721 | [9 empty] | 25 | 60 |  | 25 | 60 | -10 | 17 |  |  |  |  | -15.68 | 52.8889
3000 | -17.9324 |  | 57.9931 |  | -7.9324 | [9 empty] | 25 | 45 |  | 25 | 45 | [6 empty] | -14.6 | 51.7778
3000 | 15.0035 |  | 69.9709 |  | 25.0035 | [9 empty] | -10 | 17 |  | -10 | 17 | [6 empty] | -13.52 | 50.6667
3000 | 25.0096 |  | 59.7515 |  | 35.0096 | [9 empty] | -30 | 17 |  | -30 | 17 | [6 empty] | -12.44 | 49.5556
3000 | 25.0563 |  | 42.9966 |  | 35.0563 | [20 empty] | -11.36 | 48.4444
3000 | 8.0488 |  | 28.7893 |  | 18.0488 | [20 empty] | -10.28 | 47.3333
3000 | -9.9403 |  | 19.9839 |  | 0.059662 | [20 empty] | -9.2 | 46.2222
3000 | -30.0054 |  | 42.9916 |  | -20.0054 | [20 empty] | -8.12 | 45.1111
3000 | -24.9255 |  | 16.6523 |  | -14.9255 | [20 empty] | -7.04 | 44
6000 | 5.0616 |  |  | 60.0101 | 15.0616 | [20 empty] | -5.96 | 42.8889
6000 | 2.0157 |  |  | 42.866 | 12.0157 | [20 empty] | -4.88 | 41.7778
6000 | -0.02436 |  |  | 55.9965 | 9.9756 | [20 empty] | -3.8 | 40.6667
6000 | -18.0466 |  |  | 57.9773 | -8.0466 | [20 empty] | -2.72 | 39.5556
6000 | -10.038 |  |  | 34.8073 | -0.037978 | [20 empty] | -1.64 | 38.4444
6000 | -30.0424 |  |  | 59.9984 | -20.0424 | [20 empty] | -0.56 | 37.3333
6000 | -29.8698 |  |  | 43.0094 | -19.8698 | [20 empty] | 0.52 | 36.2222
6000 | -29.8056 |  |  | 20.4649 | -19.8056 | [20 empty] | 1.6 | 35.1111
6000 | -21.3158 |  |  | 70.0019 | -11.3158 | [9 empty] | Mass R290 inside the Oil | [10 empty] | 2.68 | 34
1800 | -0.038577 | 56.0049 |  |  | 9.9614 | [20 empty] | 3.76 | 32.8889
6000 | 0.019644 |  |  | 66.9674 | 10.0196 | [9 empty] | R290 | To | Tc | Gr R290 in Oil | [7 empty] | 4.84 | 31.7778
[16 empty] | (°C) | (°C) | (gr) | [7 empty] | 5.92 | 30.6667
|  |  | Experimental |  |  | Target |  | Deviation |  |  | 3000 rpm |  | 6000 rpm |  |  | -30 | 17 | 55.0744
speed | to | tc | HCap | P | HCOP | HCap | HCOP | HCap | HCOP | Qo | Q in W | P in W |  |  | Envelope | -11 | 17 | 67.9599
rpm | °C | °C | W | W |  | W |  |  |  | W | 10 K sh, 5/5/0 K (Dt/sh7/sc) |  |  |  |  | 25 | 40 | 84.4685
3000 | -5 | 43 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 16200 |  | #NAME? |  | #NAME? | to/tc in °C |  |  |  |  | 25 | 40 | 72.1067
3000 | 0 | 56 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 3.5 |  | #NAME? | #NAME? | 16167.2506 | 1066.7913 | 28732.7728 | 4872.3091 |  | 25 | 60 | 91.4737
6000 | -18 | 58 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | 439.4793 | -40.5372 | 839.6672 | 71.7467 |  | 15 | 70 | 117.6832
[11 empty] | -13.9487 | 59.9095 | 88.6479 | 54.8973 |  | -9 | 70 | 101.3903
[11 empty] | 4.2427 | -0.55598 | 10.4151 | 0.11872 | 53 | -15 | 70 | 134.7042
[11 empty] | -0.083017 | 1.1016 | 2.1135 | -2.1111 | 53 | -20 | 70 | 184.6326
[11 empty] | -0.51456 | 0.027937 | -2.246 | -0.035531 |  | -30 | 60 | 44.1298
[11 empty] | 0.015278 | 0 | 0.053338 | 0 |  | -30 | 45 | 53.4465
[11 empty] | -0.0098938 | 0 | -0.032293 | 0 |  | -30 | 45 | 64.9771
[11 empty] | -0.011285 | -0.0073893 | -0.05675 | 0.02772 |  | -30 | 35 | 22.522
[11 empty] | 0.0010235 | 0.0060445 | -0.0014913 | 0.017912 | Sanitary Water | -18 | 62 | 31.8602
[15 empty] | Design point | -18 | 58 | 31.8602
[15 empty] | Optimization | -5 | 43 | 63.472
[15 empty] | HCOP 3.5 (A7/W55) | 0 | 56 | 62.841
[15 empty] | Working Conditions | -20 | 57 | 30.6744
[15 empty] | Working Conditions | 7 | 30 | 100.4773