## Slide 1: Zwischenstand Tim Klebig
Tim Klebig
Modellgestützte Untersuchung und experimentelle Validierung von Verdampferschaltungen zur thermischen Leistungssteigerung für den Einsatz in Kühlmöbeln

## Slide 2: Vertikales Supermarktkühlmöbel
Problem
  Produkttemperatur nicht im Zielbereich zwischen -1°C und 5°C über die gesamte Warenausstellfläche
  Füllmenge von 150 g Propan pro Kreislauf zu gering
  Ungünstige Luftverteilung durch den Luftschleier
Notwendige Verbesserung
  Kälteleistung erhöhen
  Füllmenge reduzieren
  Luftführung verbessern
Notes: -Vortrag zur Beschreibung der Modellerstellung nutzen
-Durchgeführte Versuche: Vergleich von Ölen, Kompressoren, Validierung des Modells
-Weg von: wir verkaufen Scrolls, hin zu: wir verkaufen ganzheitl. Lösung und garantieren Funktion!

## Slide 3: Verdampfertemperaturen eines 4h Abtauzyklus

## Slide 4: Leistungen und EER eines 4h Abtauzyklus

## Slide 5: Demand defrost detection
Current algorithm: Deviation from maximum T
  Detection when T falls due to heavy ice building
  Almost 4h
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Time in h
12
8
4
2
0
Temperature difference in K
Tair,ev
10
6
Improved algorithm: Deviation from start value
  Detection when T due to sinking of evaporating temperature
  Earlier detection
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Time in h
12
8
4
2
0
Temperature difference in K
Tair,ev
10
6

## Slide 6: How Ice affects T
T rising
  Evaporating temp and air outlet temp fall due to ice building
T falling
  Air mass flow reduced by ice
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Time in h
12
8
4
2
0
Temperature difference in K
Tair,ev
10
6
Temperature in °C
Outlet temperature decreases while inlet temperature increases
  Air distribution affected by heat transmission
Tair,ev,out
0.0
Tair,ev,in
1.0
2.0
3.0
4.0
Time in h
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12

## Slide 7
Tim Klebig
E-Mail: tim.klebig@eonerc.rwth-aachen.de